| № п/п | Наименование | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция | 1983 | Корпус, высоковольтная камера морально и физически устарели, полный износ контактных групп высоковольтного разъединителя и механизмов фиксации переключающих устройств, изношены контактные группы удерживающие предохранители, трансформатор ТМЗ 400-10/04 исправен, автоматические выключатели А 3716 100 А – 5 шт., АЕ 2066 100А – 2 шт., ВА 160А – 1 шт. исправны. |

За справкой обращаться по телефону: (8422) 26-23-78, Спирина Светлана Александровна